## BPU et Bcht type
Commune de Neuillé-Pont-Pierre |  | Nom du candidat : | _____________
Service de l'Assainissement Collectif |  | Date de l'offre : | 2026-06-26
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
N° | Désignations | Unité | Prix unitaire (en € HT)
A-1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
A-1.1 | Préparation de chantier, Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisations de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l’ensemble des dossiers et des documents d’éxécution, établissement des plans de récolement, géoréférencement du branchement de classe A. | Forfait
A-1.2 | Plus value au prix A-1.1 pour intervention sur une canalisation en amiante ciment (protection, manipulation, transport et traitement des déchets dans un centre agréé) | Forfait
A-1.3 | Amené et repli de chantier y compris signalisation | Forfait
A-1.4 | Circulation alternée manuelle ou par feux tricolores | le jour
A-1.5 | Constat d'huissier | Forfait
A-2 | TERRASSEMENTS
A-2.1 | Ouverture de tranchée à la pelle mécanique comprenant démolition de chaussée, extraction des matériaux, évacuation des déblais en centre de traitement, blindage éventuel, réglage du fond de fouille, épuisement ou détournement des eaux de nappe jusqu'à un débit continu de 25 m3/h, mise en place des dispositions de sécurité (signalisation, éclairage, étaiement d'ouvrages), réfection provisoire. La tranchée sera conforme au fascicule 71 (largeur, couverture ...)
A-2.1.1 | sur terrain empierré ou non revêtu | le ml
A-2.1.2 | sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche | le ml
A-2.1.3 | sous chaussée ou trottoir revêtu en enrobé | le ml
A-2.1.4 | sous chaussée en béton désactivé | le ml
A-2.1.5 | sous chaussée pavée revêtue y compris triage et évacuation des pavés | le ml
A-2.2 | Plus-values au prix A-2.1
A-2.2.1 | Plus value pour ouverture et remblaiement d'une tranchée à la main en cas d’impossibilité d'utilisation d'engins. Prix pour un terrain ordinaire, comprennant toutes sujétions énumérées au A-2.1 | le m3
A-2.2.2 | Plus value pour utilisation d'une aspiratrice | le ml
A-2.2.3 | Plus value pour dépose/rétablissement de caniveaux granit, béton ou pavés (au ml déposé / reposé) | le ml
A-2.2.4 | Plus value pour dépose/rétablissement de bordures granit, béton ou pavés (au ml déposé / reposé) | le ml
A-2.2.5 | Plus-value pour tranchée en terrain rocheux ou béton nécessitant l’emploi du marteau pneumatique, BRH, brise-roche | le ml
A-2.2.6 | Plus value pour dessouchage d'arbres de plus de 30 cm de diamètre (mesure prise à 1 m de hauteur) | l'unité
A-2.2.7 | Plus-value pour difficultés de terrassement liées à la présence de réseaux (câbles, fourreaux et conduites) rencontrés en fouille sur une longueur supérieure à 10 m, et nécessitant la mise en œuvre de précaution particulière. | le ml
A-3 | REFECTION DE CHAUSSEE OU TROTTOIR
A-3.1 | Ensemble des interventions de réfection de chaussés ou trottoirs à l'identique
A-3.1.1 | Forfait de déplacement pour chantier < 12 m² | le m2
A-3.1.2 | Réfection définitive de chaussée empierrée ou non revêtue | le m2
A-3.1.3 | Réfection définitive de chaussée en bicouche | le m2
A-3.1.4 | Réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud | le m2
A-3.1.5 | Réfection définitive de chaussée en enrobé de couleur | le m2
A-3.1.6 | Réfection définitive de chaussée en enrobé à froid | le m2
A-3.1.7 | Réfection définitive de chaussée en béton désactivié | le m2
A-3.1.8 | Réfection définitive de chaussée en pavé avec réemploi des pavés existants | le m2
A-4 | CANALISATIONS ET RACCORDS
A-4.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation P.V.C. série CR8
A-4.1.1 | P.V.C., DN 125 mm, série CR8 | le ml
A-4.1.2 | P.V.C., DN 160 mm, série CR8 | le ml
A-4.1.3 | P.V.C., DN 200 mm, série CR8 | le ml
A-4.1.4 | P.V.C., DN 300 mm, série CR8 | le ml
A-4.2 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation béton
A-4.2.1 | Béton, DN 300 mm | le ml
A-4.2.2 | Béton, DN 400 mm | le ml
A-4.2.3 | Béton, DN 500 mm | le ml
A-4.3 | Raccordement au collecteur principal et étanchéité : fourniture et pose de culotte de branchement | l'unité
A-4.4 | Fourniture et pose d’un regard de visite circulaire de diamètre 800, y compris tampon articulé fonte traffic intense
A-4.4.1 | pour une profondeur fil d’eau inférieure ou égale à 1m50 | l'unité
A-4.4.2 | plus-value pour surprofondeur au-delà de 1m50 | le dm
A-4.5 | Fourniture et pose d’un regard de visite circulaire de diamètre 1000, y compris tampon articulé fonte traffic intense
A-4.5.1 | pour une profondeur fil d’eau inférieure ou égale à 1m50 | l'unité
A-4.5.2 | plus-value pour surprofondeur au-delà de 1m50 | le dm
A-5 | BRANCHEMENTS
A-5.1 | Fourniture et pose d’un regard de branchement à passage direct pour particulier, y compris rehausse, tampon de fermeture hydraulique, coudes et départ bouchonné | l'unité
A-5.2 | Fourniture et pose sur la boite de branchement d'un tampon en fonte ductile (marquage EU) avec cadre à fermeture hydraulique. l'ensemble y compris massif béton, support préfabriqué 300 x 300 mm et joint d'étanchéité avec la réhausse de la boite de branchement | l'unité
A-5.3 | Fourniture et pose réhausse PVC de 300 mm | le dm
A-5.4 | Fourniture et pose réhausse PVC de 400 mm | le dm
Forfaits de branchement
A-5.5 | Prix forfaitaire pour la réalisation par le concessionnaire d'un branchement neuf d'assainissement pour une longueur inférieure ou égale à 6 ml et une profondeur inférieure ou égale à 1,20 m toutes sujétions incluses hors plus-values (A-1 travaux préparatoires, A-2 terrassements, A-3 réfection de chaussée ou trottoir, A-4 fourniture et pose de la conduite y compris raccordement)
Chaussée et trottoir non revêtus
A-5.5.1 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 125 mm, chaussée et trottoir non revêtus | l'unité
A-5.5.2 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | le ml
A-5.5.3 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-5.5.4 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 160 mm, chaussée et trottoir non revêtus | l'unité
A-5.5.5 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | le ml
A-5.5.6 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-5.5.7 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 200 mm, chaussée et trottoir non revêtus | l'unité
A-5.5.8 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | le ml
A-5.5.9 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
Chaussée et trottoir en enrobé
A-5.5.10 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 125 mm, chaussée et trottoir en enrobé | l'unité
A-5.5.11 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | le ml
A-5.5.12 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-5.5.13 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 160 mm, chaussée et trottoir en enrobé | l'unité
A-5.5.14 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-5.5.15 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | le ml
A-5.5.16 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 200 mm, chaussée et trottoir en enrobé | l'unité
A-5.5.17 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-5.5.18 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
A-6 | AUTRES PRESTATIONS
A-6.1 | ITV - Inspection du réseau par caméra vidéo y compris nettoyage préalable des canalisations par hydrocureur et présentation d'un rapport d'inspection en 3 exemplaires avec repérage des anomalies constatées, plans et schémas | le ml
A-6.2 | Remise à niveau d'un tampon en fonte ductile DN 600 mm pour regard de visite comprenant le découpage de chaussée, le dégagement du tampon et du cadre existants, le scellement à la cote définitive avec un micro béton routier y compris les mesures nécessaires pour assurer la circulation (hors mise en place circulation alternée) ainsi que les dispositifs adaptés pour assurer la sécurité des usagers, sur demande de la Collectivité pour les opérations qui ne sont pas à la charge du Concessionnaire | l'unité
A-6.3 | Mise en conformité de boite de branchement comprenant la dépose de la boite de branchement existante, la fourniture et la mise en place d'une boite de branchement à passage direct y compris les pièces de raccordement au branchement existant, la remise en l'état initial des chaussées, trottoirs et accotements | l'unité
A-6.4 | Création d'un tabouret pour les branchements non équipés | l'unité
A-6.5 | Contrôle d'une installation privée, à l'exception de ceux à la charge du Concessionnaire tel que défini au règlement du service et fourniture d'un rapport | l'unité
A-6.6 | Contre-visite après mise en conformité des installations intérieures, y compris remise du contrôle de conformité à la collectivité | l'unité
SYNTHESE POUR UN BRANCHEMENT TYPE
| DEVIS | Unité | Prix unitaire (en € HT)
A-5.5 | Prix forfaitaire pour la réalisation par le concessionnaire d'un branchement neuf d'assainissement pour une longueur inférieure ou égale à 6 ml et une profondeur inférieure ou égale à 1,20 m toutes sujétions incluses hors plus-values (A-1 travaux préparatoires, A-2 terrassements, A-3 réfection de chaussée ou trottoir, A-4 fourniture et pose de la conduite y compris raccordement)
A-5.5.10 | Canalisation en PVC classe CR8 DN 125 mm, chaussée et trottoir en enrobé | 1 | 0
A-5.5.11 | Plus-value par mètre supplémentaire pour une longueur supérieure à 6 ml | 1 | 0
A-5.5.12 | Plus-value par dm supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,20 m | 1 | 0
A-5.1 | Fourniture et pose d’un regard de branchement à passage direct pour particulier, y compris rehausse, tampon de fermeture hydraulique, coudes et départ bouchonné | 1 | 0
A-5.2 | Fourniture et pose sur la boite de branchement d'un tampon en fonte ductile (marquage EU) avec cadre à fermeture hydraulique. l'ensemble y compris massif béton, support préfabriqué 300 x 300 mm et joint d'étanchéité avec la réhausse de la boite de branchement | 1 | 0
A-5.3 | Fourniture et pose réhausse PVC de 300 mm | 1 | 0
| Total HT |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Total TTC |  | 0