## BPU et Bcht type
Commune de Neuillé-Pont-Pierre |  | Nom du candidat : | __________
Service de l'Eau Potable |  | Date de l'offre : | 2026-06-26
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
SERVICE DE L'EAU POTABLE
N° | Désignations | Unité | Prix unitaire (en € HT)
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Préparation de chantier, Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisations de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l’ensemble des dossiers et des documents d’éxécution, établissement des plans de récolement, géoréférencement du branchement de classe A. | Forfait
1.2 | Plus value au prix 1.1 pour intervention sur une canalisation en amiante ciment (protection, manipulation, transport et traitement des déchets dans un centre agréé) | Forfait
1.3 | Amené et repli de chantier y compris signalisation | Forfait
1.4 | Circulation alternée manuelle ou par feux tricolores | 1 journée
1.5 | Constat d'huissier, y compris rapport et photos | Forfait
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Ouverture de tranchée à la pelle mécanique, conformément au fascicule 71 (largeur, couverture ...), comprenant démolition de chaussée, extraction des matériaux, évacuation des déblais en centre de traitement, blindage éventuel, réglage du fond de fouille, épuisement ou détournement des eaux de nappe jusqu'à un débit continu de 25 m3/h, mise en place des dispositions de sécurité (signalisation, éclairage, étaiement d'ouvrages), réfection provisoire.
2.1.1 | sur terrain empierré ou non revêtu | le ml
2.1.2 | sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche | le ml
2.1.3 | sous chaussée ou trottoir revêtu en enrobé | le ml
2.1.4 | sous chaussée en béton désactivé | le ml
2.1.5 | sous chaussée pavée revêtue y compris triage et évacuation des pavés | le ml
2.2 | Plus-values aux prix 2.1
2.2.1 | Plus value pour ouverture et remblaiement d'une tranchée à la main en cas d’impossibilité d'utilisation d'engins. Prix pour un terrain ordinaire, comprennant toutes sujétions énumérées au A-2.1 | le m3
2.2.2 | Plus value pour utilisation d'une aspiratrice | le ml
2.2.3 | Plus value pour dépose et rétablissement de caniveaux granit, béton ou pavés (au ml déposé / reposé) | le ml
2.2.4 | Plus value pour dépose et rétablissement de bordures granit, béton ou pavés (au ml déposé / reposé) | le ml
2.2.5 | Plus-value pour tranchée en terrain rocheux ou béton nécessitant l’emploi du marteau pneumatique, BRH, brise-roche | le ml
2.2.6 | Plus value pour dessouchage d'arbres de plus de 30 cm de diamètre (mesure du tronc prise à 1 m de hauteur) | l'unité
2.2.7 | Plus-value pour difficultés de terrassement liées à la présence de réseaux (câbles, fourreaux et conduites) rencontrés en fouille sur une longueur supérieure à 10 m, et nécessitant la mise en œuvre de précaution particulière. | le ml
3 | REFECTION DE CHAUSSEE OU TROTTOIR
Ensemble des interventions de réfection de chaussés ou trottoirs à l'identique (hors obligations contractuelle)
3.1 | Réfection de chaussée en enrobé à froid | le m²
3.2 | Réfection de chaussée empierrée ou non revêtue | le m²
3.3 | Réfection de chaussée en bicouche | le m²
3.4 | Réfection de chaussée en enrobé à chaud | le m²
3.5 | Réfection de chaussée en enrobé de couleur | le m²
3.6 | Réfection de chaussée en béton désactivié | le m²
3.7 | Réfection de chaussée en pavé avec réemploi des pavés existants | le m²
3.8 | Réfection de chaussée en pavé avec pose de pavés neufs | le m²
4 | RACCORDEMENTS
Raccordement d'une conduite neuve sur une conduite existante Les prix comprennent les terrassements, le blindage, la coupe de la conduite existante, la fourniture, la pose et la désinfection des pièces de raccordements, la fourniture et la pose des matériaux de lit de pose et de remblaiement, le compactage, le récolement au format de la Collectivité. Le diamètre est celui de la conduite principale. Ces prix ne concernent pas les robinets-vannes non-inclus, ni les branchements qui font l'objet d'un chapitre particulier. Les frais de manoeuvre de vannes pour la coupure et la remise en eau, l'indemnité éventuelle pour arrêt d'eau aux clients et l'avis d'information dans la presse sont à la charge du Concessionnaire.
4.1 | Raccordement par coupe
4.1.1 | Raccordement sur conduite existante de diamètre inférieur à 65 mm | l'unité
4.1.2 | Raccordement sur conduite existante de diamètre compris entre 65 et 100 mm | l'unité
4.1.3 | Raccordement sur conduite existante de diamètre compris entre 101 et 150 mm | l'unité
4.1.4 | Raccordement sur conduite existante de diamètre supérieur à 150 mm | l'unité
4.2 | Raccordement par prise en charge, percement compris
4.21 | Raccordement sur conduite existante de diamètre inférieur à 65 mm | l'unité
4.22 | Raccordement sur conduite existante de diamètre compris entre 65 et 100 mm | l'unité
4.23 | Raccordement sur conduite existante de diamètre compris entre 101 et 150 mm | l'unité
4.24 | Raccordement sur conduite existante de diamètre supérieur à 150 mm | l'unité
4.3 | Coefficient multiplicateur des prix 4.1 et 4.2 pour une conduite PVC | %
4.4 | Coefficient multiplicateur des prix 4.1 et 4.2 pour une conduite Fonte | %
4.5 | Coefficient multiplicateur des prix 4.1 et 4.2 pour une conduite PEHD | %
4.5 | Coefficient multiplicateur des prix 4.1 et 4.2 pour une conduite Amiante | %
5 | COMPTEURS
Remplacement ou pose d'un compteur à la demande de l'abonné (fourniture et pose)
5.1 | Compteur de diamètre 15 mm | l'unité
5.2 | Compteur de diamètre 20 mm | l'unité
5.3 | Compteur de diamètre 25 / 30 mm | l'unité
5.4 | Compteur de diamètre 40 mm | l'unité
5.5 | Compteur de diamètre 50 mm | l'unité
5.6 | Compteur de diamètre 65 mm | l'unité
5.7 | Compteur de diamètre 80 mm | l'unité
5.8 | Compteur de diamètre 100 mm | l'unité
5.9 | Compteur de diamètre supérieur à 100 mm | l'unité
5.10 | Fourniture et pose, ou remplacement, d'un module radio | l'unité
6 | BRANCHEMENTS
Prix forfaitaire pour la réalisation par le concessionnaire d'un branchement neuf d'eau potable pour une longueur inférieure ou égale à 6 ml et une profondeur inférieure ou égale à 1,20 m, toutes sujétions incluses hors plus-values (travaux préparatoires, terrassement y compris blindage et évacuation déblais si nécessaire, fourniture, pose et raccordement de la conduite PEHD y compris raccordement, compteur, robinet avant-compteur et clapet anti-retour avec purgeur, réfection de chaussée ou trottoir)
6.1 | avec compteur de diamètre 15 mm | l'unité
6.2 | avec compteur de diamètre 20 mm | l'unité
6.3 | avec compteur de diamètre 25 / 30 mm | l'unité
6.4 | avec compteur de diamètre 40 mm | l'unité
6.5 | avec compteur de diamètre 50 mm | l'unité
6.6 | avec compteur de diamètre 65 mm | l'unité
6.7 | avec compteur de diamètre 80 mm | l'unité
6.8 | avec compteur de diamètre 100 mm | l'unité
6.9 | avec compteur de diamètre supérieur à 100 mm | l'unité
6.10 | Plus-value pour un linéaire supplémentaire au-delà de 6 ml | le ml
6.10 | Plus-value pour une profondeur supérieure à 1,20 m | le dm
| Plus-value pour percement de mur | l'unité
6.11 | Coefficient multiplicateur des prix 6.1 à 6.11 pour une chaussée non revêtue | %
6.12 | Coefficient multiplicateur des prix 6.1 à 6.11 pour une chaussée revêtue | %
6.14 | Fourniture et pose, ou remplacement, d'un module radio | l'unité
7 | REGARDS DE COMPTEURS
Fourniture et mise en place d'un regard de compteur chez l'abonné comprenant le regard isotherme, le couvercle.
7.1 | Regard de compteur en polyéthylène de dimensions minimales 50 x 30 x 50 cm avec couvercle plastique: | l'unité
7.2 | Regard de compteur en polyéthylène de dimensions minimales 50 x 30 x 50 cm avec tampon fonte | l'unité
7.3 | Regard de compteur pour pose sous trottoir | l'unité
7.4 | Regard de compteur en polyéthylène, à encombrement réduit, de type incongelable | l'unité
7.5 | Regard de compteur encastré pour façade (type Electricité - Gaz), porte isolée, pour un compteur de 15 mm | l'unité
8 | BRANCHEMENTS PROVISOIRES
8.1 | Fourniture et pose d’un col de cygne et d’un robinet de chantier en sortie du regard de comptage | l'unité
Fourniture et pose d’un compteur sur branchement en attente y compris déplacement, fourniture, adaptation et divers
8.2 | Fourniture et pose d'un compteur de 15 mm | l'unité
8.3 | Fourniture et pose d'un compteur de 20 mm | l'unité
8.4 | Fourniture et pose d'un compteur de 30 mm | l'unité
8.5 | Fourniture et pose d'un compteur de 40 mm | l'unité
9 | CLAPET ANTI-RETOUR
Fourniture et pose d'un clapet anti-retour contrôlable de classe A sur un branchement non équipé
9.1 | Clapet de diamètre 15 et 20mm | l'unité
9.2 | Clapet de diamètre 25 et 30mm | l'unité
9.3 | Clapet de diamètre 40mm | l'unité
9.4 | Clapet de diamètre 60mm | l'unité
9.5 | Clapet de diamètre 80mm | l'unité
9.6 | Clapet de diamètre 100mm | l'unité
9.7 | Clapet de diamètre 150mm | l'unité
10 | BOUCHES A CLE
Mise à niveau de bouche à clé du réseau AEP, à la site ou non de travaux de réfection de voirie, comprenant les découpes d’enrobés nécessaires, les terrassements nécessaires,la dépose de la bouche à clé existante, le rabaissement de la bouche à clé existante pour la phase chantier si besoin, le curage du tube allonge, la vérification de la manœuvre du carré de vanne (l’ensemble de ces opérations pouvant être effectuées en plusieurs fois ou répétées suivant le déroulement des différentes phases de la rénovation de la chaussée), le terrassement et remplacement éventuel du tube allonge en cas d'innacessibilité du carré, la repose de la bouche à clé existante ou la pose d’une nouvelle bouche à clé (hors fourniture), le réglage et la mise à la cote définitive de la bouche à clé AEP, le cas échéant l’évacuation des déchets vers une décharge agréée.
10.1 | Pour une seule bouche à clé | l'unité
10.2 | Par bouche à clé jusqu'à 10 dans une même opération | l'unité
10.3 | Par bouche à clé, pour plus de 10 dans une même opération | l'unité
10.4 | Plus-value pour fourniture d'une rehausse de bouche à clé | l'unité
10.5 | Plus-value pour fourniture d'une bouche à clé rehaussable | l'unité
11 | CANALISATIONS
11.1 | Canalisations PVC PN 16, joints caoutchouc | le ml
11.1.1 | en DN 53/63 mm - 16 bars | le ml
11.1.2 | en DN 64/75 mm - 16 bars | le ml
11.1.3 | en DN 76,8/90 mm - 16 bars | le ml
11.1.4 | en DN 93,8/110 mm - 16 bars | le ml
11.1.5 | en DN 106,6/125 mm - 16 bars | le ml
11.1.6 | en DN 121,4/140 mm - 16 bars | le ml
11.1.7 | en DN 141/160 mm - 16 bars | le ml
11.1.8 | en DN 176,2/200 mm - 16 bars | le ml
11.1.9 | en DN 198,2/225 mm - 16 bars | le ml
11.2 | Canalisation en PEHD, y compris pièces et raccords | le ml
11.2.1 | en DN 20 PE32 PN16 | le ml
11.2.2 | en DN 25 PE32 PN16 | le ml
11.2.3 | en DN 32 PE32 PN16 | le ml
11.2.4 | en DN 40 PE32 PN16 | le ml
11.2.5 | en DN 50 PE80 PN16 | le ml
11.3 | Conduite en PVC | le ml
11.3.1 | en PN25 - DN 100 (100 / 110) | le ml
11.3.2 | en PN25 - DN 125 (128 / 140) | le ml
11.3.3 | en PN25 - DN 150 (147 / 160) | le ml
11.3.4 | en PN25 - DN 200 (208 / 225) | le ml
11.3.5 | en PN25 - DN 250 (254 / 274) | le ml
11.3.6 | en PN25 - DN 300 (302 / 326) | le ml
11.4 | Conduite en fonte ductile | le ml
11.4.1 | en DN 60 mm | le ml
11.4.2 | en DN 80 mm | le ml
11.4.3 | en DN 100 mm | le ml
11.4.4 | en DN 150 mm | le ml
11.4.5 | en DN 200 mm | le ml
11.4.6 | en DN 250 mm | le ml
11.4.7 | en DN 300 mm | le ml
11.4.8 | en DN 350 mm | le ml
11.4.9 | en DN 400 mm | le ml
12 | AUTRES PRESTATIONS
12.1 | Contrôle d'une installation privée, à l'exception de ceux à la charge contractuellement du Concessionnaire et fourniture d'un rapport | l'unité
12.2 | Contre-visite après mise en conformité des installations intérieures, y compris remise du contrôle de conformité à la collectivité | l'unité
12.3 | Relevé (x,y,z) ponctuel d'un élément du réseau en classe de précision A (non compris terrassement) | l'unité
12.4 | Relevé topographique - géoréférencement de réseau en classe de précision A et marquage - piquetage complémentaire, conformément au guide technique et à la norme NF-S70-003 (parties 1 à 4). Réalisation du plan de récolement correspondant. Pour une longueur ≥ 10 ml. | le ml
12.5 | Terrassement et recherche de canalisation eau potable existante quel que soit le diamètre / profondeur | le ml
12.6 | Contrôle annuel des clapets antiretour de classe A (abonné type 3) | l'unité
12.7 | Etalonnage du compteur sur demande de l'abonné, facturé dans la limite de la tolérance du S.I.M | l'unité
SYNTHESE POUR UN BRANCHEMENT TYPE
SERVICE DE L'EAU POTABLE
| DEVIS POUR LA REALISATION D'UN BRANCHEMENT PARTICULIER DE 6 ML | Unité | Prix unitaire (en € HT)
6 | Prix forfaitaire pour la réalisation par le concessionnaire d'un branchement neuf d'eau potable pour une longueur inférieure ou égale à 6 ml et une profondeur inférieure ou égale à 1,20 m, toutes sujétions incluses hors plus-values (travaux préparatoires, terrassement y compris blindage et évacuation déblais si nécessaire, fourniture, pose et raccordement de la conduite PEHD y compris raccordement, compteur, robinet avant-compteur et clapet anti-retour avec purgeur, réfection de chaussée ou trottoir)
6.1 | avec compteur de diamètre 15 mm | 1 | 0
6.10 | Plus-value pour un linéaire supplémentaire au-delà de 6 ml | 2 | 0
6.12 | Coefficient multiplicateur des prix 6.1 à 6.11 pour une chaussée revêtue | % | 0%
| sous-total HT |  | 0
7.1 | Regard de compteur en polyéthylène de dimensions minimales 50 x 30 x 50 cm avec couvercle plastique: | 1 | 0
| Total HT |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Total TTC |  | 0